I. Phần hạng mục công trình và nhà máy thủy điện:

- Khái niệm thiết bị chống sét, các loại thiết bị chống sét thường gặp và Các điều kiện cơ bản của thiết bị chống sét?.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động khi bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đường dây 110kV và các trạm biến áp?.

- Tại sao máy biến áp nâng (40MVA- 10,5/115 ± 9x1.78% kV) của Nhà máy thủy điện Krông H'năng không dùng loại máy biến áp tự ngẫu? Nếu được, tại sao?

- Trình bày hiểu biết của Bạn về Hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquysition). Vai trò chính của SCADA và Hotline trong nhà máy thủy điện là gì?. Giả sử đột ngột mất tín hiệu SCADA và Hotline thì các bước xử lý thế nào?.

- Vai trò của hệ thống điện tự dùng AC, DC?. Nêu nguyên lý hoạt động và mối liên hệ giữa hệ thống tự dùng AC, DC trong nhà máy thủy điện?. Giải pháp nào để tiết kiệm được chi phí cho việc sử dụng điện tự dùng?.

- Bạn biết gì về hệ thống điều khiển PLC (Programmable Logic Controller). Những chức năng chính của PLC trong nhà máy thủy điện là gì?.

- Các loại bảo vệ cơ bản của phần điện và phần cơ cho các Tổ máy trong nhà máy thủy điện là gì?.

- Vai trò và chức năng của hệ thống kích từ. Nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống kích từ là gì?.

- Nêu chức năng của hệ thống điều tốc và các chế độ làm việc; mối liên hệ giữa hệ thống điều tốc - cánh hướng trong nhà máy thủy điện?.

- Chức năng của hệ thống khí nén trong nhà máy thủy điện. Các yêu cầu chính đối với một hệ thống khí nén?.

- Nguyên lý làm việc của bộ Servo van, hệ thống điều khiển thủy lực?.

- Chức năng của hệ thống van đóng mở trước Tuabin tổ máy và van đầu tuyến ống áp lực? Bạn biết gì về các kiểu loại van thường được sử dụng tại các vị trí này?.

- Nêu hiểu biết của Bạn về các kiểu loại Tuabin thủy điện. Sơ bộ đặc điểm chính của từng loại và thông số kỹ thuật nào của phần tổ máy (Tuabin, máy phát) được theo dõi, giám sát trong quá trình vận hành máy?.

II. Kiến thức tổng hợp liên quan:

- Bạn biết gì về Công ty cổ phần Sông Ba?.

- Bạn biết gì về giá điện? Để vận hành tối ưu nhà máy thủy điện cần những điều kiện gì?.

- Thông thường khi xây dựng kế hoạch công tác năm của Phòng thì dựa trên những nguyên tắc nào và làm gì để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đó?. Nếu bây giờ bạn là người có quyền quyết định đầu tư, thì đầu tư nhà máy thủy điện có Nlm bao nhiêu, suất đầu tư bao nhiêu (tỷ đồng/1MW) là hiệu quả, phân tích sơ bộ về quyết định đó?.

- Là Phòng chức năng quản lý chính về kỹ thuật đối với hệ thống thiết bị các nhà máy, dự án, nếu được bổ nhiệm làm Trưởng phòng thì việc đầu tiên cần làm là gì?. Theo bạn thì những khó khăn nào sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện công việc khi đảm nhiệm vị trí này?.

- Trình bày cách giao việc, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc đối với nhân viên; nêu những kinh nghiệm thành công mà bạn đã vận dụng?.

- Giả sử 01 Tổ trưởng phụ trách phần cơ hoặc điện của Phòng nghỉ việc đột xuất, bản thân là Trưởng phòng thì Bạn có thể kiêm nhiệm thêm phần công việc đó trong thời gian 03 tháng được không?  Nếu được, hãy trình bày sơ bộ về những giải pháp chính thực hiện?.

------------------------- ♦ ♣ ♦ ---------------------------